山东仁科3.0协议网络设备SDK调用说明

目录

一、版本信息	1

二、开发环境	1

三、文件列表	1

四、使用说明	1

1、创建项目	1

2、添加引用	2

3、启动服务	2

五、 接口说明	3

1、方法说明	3

2、事件说明	4

3、数据类	5

# 一、版本信息

| 版本 | 日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2021-10-18 | 创建 |
| V1.0.2 | 2023-05-17 | 修改float类型的字典读取失败的bug |
|  |  | 增加double类型的字典 |
|  |  | SDK文件修改为RK.NetDevice.SDK.P3.dll |
|  |  | 默认TCP服务框架修改为netty |
| V1.0.3 | 2023-05-30 | 修改经纬度数据解析的bug |
| V1.0.4 | 2023-11-15 | 增加BCD码解析 |
| V1.0.5 | 2024-10-14 | 修改解析16位有符号、32位有符号数据的bug；修改节点数据中Data字段类型为object，去除不必要的字段；修改数据类型枚举 |
| V1.0.6 | 2025-03-31 | 解决.net core中gb2312编码异常问题 |
| V1.0.7 | 2025-10-11 | 增加tcp超时判断，解决tcp半包问题 |

表1.1.1

# 二、开发环境

.net framework 4.6、.net framework4.7、.net framework4.8、.net standard2.0、.net standard2.1、net core 3.1

# 三、文件列表

| 文件名 | 描述 | 是否必须 |
| --- | --- | --- |
| RK.NetDevice.SDK.P3.dll | 开发时引用此库 | 是 |
| RK.NetDevice.SDK.P3.XML | 描述文件 | 否 |
| NetDeviceParam.dat | 设备参数数据文件，可联系技术支持获取 | 是 |

表3.1.1

# 四、使用说明

## 1、创建项目

以.net framework4.6为例，新建项目，选择framework版本为4.6，创建项目

图4.1.1

## 添加引用

程序包源设置为NuGet.org，搜索RK.NetDevice.SDK.P3，选择最新版本安装即可，

或者使用程序包管理控制台执行Install-Package RK.NetDevice.SDK.P3 -Version 1.0.7即可安装

## 3、启动服务

1）添加命名空间引用:

using RK.NetDevice.SDK.P3;

2）注册接收数据事件:

//登录数据接收处理

DeviceService.Instance.OnReceiveLoginData += Instance_OnReceiveLoginData;

//实时数据接收处理

DeviceService.Instance.OnReceiveRealTimeData += Instance_OnReceiveRealTimeData;

//主动上传的存储数据接收处理

DeviceService.Instance.OnReceiveStoreData += Instance_OnReceiveStoreData;

//继电器操作指令应答处理

DeviceService.Instance.OnReceiveTelecontrolAck += Instance_OnReceiveTelecontrolAck;

//校时命令应答处理

DeviceService.Instance.OnReceiveTimingAck += Instance_OnReceiveTimingAck;

3）启动监听服务:

DeviceService.Instance.Start("127.0.0.1", 2404);

# 五、接口说明

## 1、方法说明

### 1.1设置参数文件路径

| 方法名： | SetParamFile |
| --- | --- |
| 参数： | string fileName 设备参数文件（NetDeviceParam.dat）该文件中包含设备参数的描述，用于设备参数的读取和下发，不可修改 |
| 返回值： | 无 |
| 方法原型： | public void SetParamFile(string fileName) |
| 调用示例： | DeviceService.Instance.SetParamFile("E:\\NetDeviceParam.dat"); |

表5.1.1.1

### 1.2启动监听服务

| 方法名： | Start |
| --- | --- |
| 参数： | string ip 监听ip。多网卡的情况下可以选择监听其中一个网卡的ip，可为空，为空则监听所有网卡； int port 监听端口 int tcpConnectionTimeout TCP连接超时时间，单位秒。如果超过这个时间设备没有发送数据，则断开该连接。为0则不判断超时，默认为0 |
| 返回值： | 布尔值。True:启动成功 False:启动失败 |
| 方法原型： | public bool Start(string ip, int port,int tcpConnectionTimeout=0); |
| 调用示例： | DeviceService.Instance.Start("127.0.0.1", 2404); |

表5.1.2.1

### 1.3停止监听服务

| 方法名： | Stop |
| --- | --- |
| 参数： | 无 |
| 返回值： | 布尔值。True:停止成功 False:停止失败 |
| 方法原型： | public bool Stop(); |
| 调用示例： | DeviceService.Instance.Stop(); |

表5.1.3.1

### 1.4执行继电器操作

| 方法名： | Telecontrol |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr 设备地址 short seqNum 帧序号 用来表示一次交互的消息ID，可以为0 List<TelecontrolParam> paramList 操作参数列表，参考表5.1.3.2 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | Public bool Telecontrol(int deviceAddr, short seqNum, List<TelecontrolParam> paramList); |
| 调用示例： | DeviceService.Instance.Telecontrol(10000000, 0, paramList); |
| 说明 | 设备响时触发OnReceiveTelecontrolAck 事件 |

表5.1.4.1

TelecontrolParam

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RelayNo | short | 继电器编号(继电器编号从15000开始) |
| Opt | short | 继电器执行类型 1：代表执行继电器闭合操作；0：代表执行继电器释放操作 |
| OptTime | short | 继电器执行时间，单位秒，若为0则一直吸合或者释放 |

表5.1.4.2

### 1.5发送校时指令

| 方法名： | Timming |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr 设备地址 short seqNum 帧序号 用来表示一次交互的消息ID，可以为0 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public bool Timing(int deviceAddr, short seqNum); |
| 调用示例： | DeviceService.Instance.Timing(10000000, 0); |
| 说明 | 设备响应时触发OnReceiveTimingAck 事件 |

表5.1.5.1

### 1.6手动召唤实时数据

| 方法名： | CallRealTimeData |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr 设备地址 short seqNum 帧序号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public bool CallRealTimeData(int deviceAddr, short seqNum); |
| 调用示例： | DeviceService.Instance.CallRealTimeData(10000000, 0); |
| 说明 | 设备响应时触发OnReceiveRealTimeData 事件 |

表5.1.6.1

### 1.7读取设备存储数据条数

| 方法名： | ReadStoreDataCount |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr 设备地址 short seqNum 帧序号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public bool ReadStoreDataCount(int deviceAddr, short seqNum); |
| 调用示例： | DeviceService.Instance.ReadStoreDataCount(10000000, 0); |
| 说明 | 设备响应时触发OnReceiveStoreDataCount事件 |

表5.1.7.1

### 1.8读取设备存储数据

| 方法名： | ReadStoreData |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr 设备地址 short seqNum 帧序号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public bool ReadStoreData(int deviceAddr, short seqNum); |
| 调用示例： | DeviceService.Instance.ReadStoreData(10000000, 0); |
| 说明 | 设备响应时触发OnReceiveStoreDataAck事件 |

表5.1.8.1

### 1.9读取设备参数列表

| 方法名： | ReadParamItemsIds |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr 设备地址 short seqNum 帧序号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public bool ReadParamItemsIds (int deviceAddr, short seqNum); |
| 调用示例： | DeviceService.Instance.ReadParamItemsIds(10000000, 0); |
| 说明： | 设备响应时触发OnReceiveParamIds事件 |

表5.1.9.1

### 1.10读取设备参数

| 方法名： | ReadParamItems |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr 设备地址 short seqNum 帧序号 List<short> paramIds设备参数编号。由ReadDictItemsIds方法获得 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public bool ReadParamItems(int deviceAddr,short seqNum,List<short> paramIds); |
| 调用示例： | DeviceService.Instance.ReadParamItems(10000000, 0, paramIds); |
| 说明： | 设备响应时触发OnReceiveParamItems事件 |

表5.1.10.1

### 1.11下发设备参数

| 方法名： | WriteParamItems |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceAddr 设备地址 short seqNum 帧序号 List< ParamItem> paramItems设备参数值，参考表5.3.7.2 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public bool WriteParamItems (int deviceAddr, short seqNum, List< ParamItem> paramItems); |
| 调用示例： | DeviceService.Instance. WriteParamItems(10000000, 0, paramItems); |
| 说明： | 设备响应时触发OnReceiveAffectedParamItems事件 |

表5.1.11.1

## 2、事件说明

### 2.1 OnReceiveLoginData

| 事件： | OnReceiveLoginData |
| --- | --- |
| 描述： | 设备发送登录数据时触发此事件 |
| 参数： | LoginData data 登录数据 参考表5.3.1.1 |

表5.2.1.1

### 2.2 OnReceiveRealTimeData

| 事件： | OnReceiveRealTimeData |
| --- | --- |
| 描述： | 设备发送实时数据时触发此事件 |
| 参数： | RealTimeData data 实时数据 参考表5.3.2.1 |

表5.2.2.1

### 2.3 OnReceiveStoreData

| 事件： | OnReceiveStoreData |
| --- | --- |
| 描述： | 设备主动上传已存储数据时触发此事件 |
| 参数： | StoreData data 存储数据 参考表5.3.3.1 |

表5.2.3.1

### 2.4 OnReceiveTelecontrolAck

| 事件： | OnReceiveTelecontrolAck |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答继电器操作时触发此事件 |
| 参数： | TelecontrolAck ack设备响应数据 参考表5.3.9.1 |

表5.2.4.1

### 2.5 OnReceiveTimingAck

| 事件： | OnReceiveTimingAck |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答校时结果时触发此事件 |
| 参数： | TimingAck ack 校时结果 参考表5.3.10.1 |

表5.2.5.1

### 2.6 OnReceiveParamIds

| 事件： | OnReceiveParamIds |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答读取参数字典编号时触发此事件 |
| 参数： | ParamIds ack 参考表5.3.5.1 |

表5.2.6.1

### 2.7 OnReceiveParamItems

| 事件： | OnReceiveParamItems |
| --- | --- |
| 描述： | 终端响应下载参数命令时触发此事件 |
| 参数： | ParamItems ack 参考表5.3.7.1 |

表5.2.7.1

### 2.8 OnReceiveAffectedParamItems

| 事件： | OnReceiveAffectedParamItems |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答写入参数结果时触发此事件 |
| 参数： | AffectedParamItems ack 参考表5.3.8.1 |

表5.2.8.1

### 2.9 OnReceiveStoreDataCount

| 事件： | OnReceiveStoreDataCount |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答读取已存储数据条数时触发此事件 |
| 参数： | StoreDataCount ack 参考表5.3.4.1 |

表5.2.9.1

### 2.10 OnReceiveStoreDataAck

| 事件： | OnReceiveStoreDataAck |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答读取已存储数据时触发此事件 |
| 参数： | StoreDataAck ack 参考表5.3.5.1 |

表5.2.10.1

### 2.11 OnReceiveDataTransAck

| 事件： | OnReceiveDataTransAck |
| --- | --- |
| 描述： | 设备应答数据透传结果时触发此事件 |
| 参数： | DataTransAck ack 参考表5.3.11.1 |

表5.2.10.1

## 3、数据类

### 3.1登录数据 LoginData

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceAddr | int | 设备地址 |
| SeqNum | short | 帧序号，与设备一次交互的唯一标识，应答方须复制此值进行应答。下同 |

表5.3.1.1

### 3.2实时数据RealTimeData

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceAddr | int | 设备地址 |
| SeqNum | short | 帧序号 |
| NodeDataList | List<NodeData> | 节点数据列表。NodeData参考表5.3.2.2 |

表5.3.2.1

NodeData

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| NodeId | short | 节点编号 |
| RecordTime | DateTime | 时间 |
| DataType | DataTypes | 数据类型，参考表5.3.2.3 |
| Analog1 | float | 模拟量1值 |
| Analog2 | float | 模拟量2值 |
| Data | object | 数据，数据类型由DataType字段描述 |
| Lng | Float | 经度 |
| Lat | float | 纬度 |
| CoordinateType | int | 0代表为上送的百度经纬度 1代表基站为中国联通 2代表基站为中国移动 03代表GPS经纬度信息 |

表5.3.2.2

DataTypes

| 类型 | 描述 |
| --- | --- |
| Byte | Data字段数据类型为8位无符号类型 |
| SByte | Data字段数据类型为8位有符号类型 |
| Int16 | Data字段数据类型为16位有符号类型 |
| UInt16 | Data字段数据类型为16位无符号类型 |
| Int32 | Data字段数据类型为32位有符号类型 |
| UInt32 | Data字段数据类型为32位无符号类型 |
| Float | Data字段数据类型为浮点型类型 |
| Double | Data字段数据类型为双精度类型 |
| Switch | Data字段为开关量类型，可以转换为byte或者整形数据，0代表无效;1代表闭合;2代表断开 |
| TemHum | 温湿度类型，应取Analog1和Analog2的值，此时Data字段中为Analog1和Analog2拼接的字符串，用英文,分隔 |
| LatLng | 经纬度类型，应取Lng和Lat的值，此时Data字段中为Lng和Lat拼接的字符串，用英文,分隔 |
| String | Data字段数据类型为字符串类型 |

表5.3.2.3

### 3.3主动上传的存储数据StoreData

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceAddr | int | 设备地址 |
| SeqNum | short | 帧序号 |
| NodeDataList | List<NodeData> | 节点数据列表。NodeData参考表5.3.2.2 |

表5.3.3.1

### 3.4设备已存储数据的条数StoreDataCount

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceAddr | int | 设备地址 |
| SeqNum | short | 帧序号 |
| Count | int | 已存储数据条数 |

表5.3.4.1

### 3.5召唤的已存储数据StoreDataAck

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceAddr | int | 设备地址 |
| SeqNum | short | 帧序号 |
| TotalCount | int | 设备上已存储数据总条数 |
| SurplusCount | int | 设备上已存储数据剩余条数 |
| NodeDataList | List<NodeData> | 节点数据列表。NodeData参考表5.3.2.2 |

表5.3.5.1

### 3.6设备字典编号列表ParamIds

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceAddr | int | 设备地址 |
| SeqNum | short | 帧序号 |
| TotalDictCount | int | 本设备所有字典总数 |
| IdList | List<short> | 设备字典列表 |

表5.3.6.1

### 3.7设备参数ParamItems

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceAddr | int | 设备地址 |
| SeqNum | short | 帧序号 |
| ParamItemList | List<Paramtem> | 设备参数列表参考表5.3.7.2 |

表5.3.7.1

ParamItem

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ParamId | short | 参数编号 |
| ParamValueType | ParamValueTypes | 参数值类型 |
| ParamName | string | 参数名称 |
| Value | string | 参数值 |
| MaxStrLength | int | 字符串类型的字典值最大长度 |
| MinValue | int | 数值类型的最小值 |
| MaxValue | int | 数值类型的最大值 |
| ValueDescription | Dictionary<string, string> | 数值描述 |
| 方法 | 参数 | 描述 |
| Create | short paramId 设备参数编号string value 参数值 | 创建ParamItem类，用于下发参数 |

表5.3.7.2

### 3.8下发设备参数应答AffectedParamItems

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceAddr | int | 设备地址 |
| SeqNum | short | 帧序号 |
| ParamIdList | List<short> | 受影响的参数字典编号 |

表5.3.8.1

### 3.9继电器操作应答TelecontrolAck

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceAddr | int | 设备地址 |
| SeqNum | short | 帧序号 |
| RelayStatusList | List<RelayStatus> | 继电器状态列表参考表5.3.9.2 |

表5.3.9.1

RelayStatus

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| RelayNo | short | 继电器编号 |
| ExecResult | int | 执行情况 成功1，失败2，未知错误3 |
| CurrStatus | int | 当前状态 0断开，1吸合 |

表5.3.9.2

### 3.10校时指令应答TimingAck

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceAddr | int | 设备地址 |
| SeqNum | short | 帧序号 |
| ExecResult | int | 执行结果 1执行成功 其他执行失败 |

表5.3.10.1

### 3.11透传数据应答DataTransAck

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceAddr | int | 设备地址 |
| SeqNum | short | 帧序号 |
| ChannelNo | int | 通道编号 |
| TransData | byte[] | 透传数据 |

表5.3.11.1