仁科电子网络设备SDK接口调用说明

目录

一、版本信息	1

二、开发环境	2

三、文件列表	2

四、使用说明	2

1、创建项目	2

2、添加引用	3

3、启动服务	3

五、 接口说明	3

1、方法说明	3

2、事件说明	6

3、数据类	7

4、实体类	8

# 一、版本信息

| 版本 | 日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2017-03-02 | 创建 |
| V1.1.0 | 2017-06-12 | 增加实时数据中坐标类型以及继电器状态 |
| V1.1.1 | 2017-10-23 | 修改心跳帧应答错误 |
| V2.0.0 | 2018-05-09 | 增加参数下发功能 |
| V2.1.0 | 2018-06-12 | 节点数据中增加浮点、32位有符号和32位无符号字段 |
| V2.2.0 | 2018-08-04 | 增加带经纬度的已存储数据 |
| V2.2.1 | 2019-05-30 | 修改召唤参数时字符串参数中\0的问题 |
| V2.2.2 | 2019-11-11 | 增加新增的数据帧应答，增加内存回收 |
| V2.2.4 | 2023-03-16 | 修改设备字典文件格式，增加数据透传方法说明 |
| V2.2.5 | 2023-05-18 | 增加double类型的设备参数字典 |
|  |  | 库文件名由RSNetDevice.dll修改为RK.NetDevice.SDK.P2.dll |
|  |  | 字典文件名由param.dat修改为NetDeviceParam.dat |
| V2.2.6 | 2023-11-15 | 增加BCD码解析 |
| V2.2.7 | 2023-12-07 | 修改设备应答已经存储的数据(数据带有经纬度信息)帧解析 |
| V2.2.8 | 2025-03-31 | 解决.net core中gb2312编码异常问题 |
| V2.2.9 | 2025-10-11 | 增加tcp超时判断，解决tcp半包问题 |

表1.1.1

# 二、开发环境

.net framework 4.6、.net framework4.7、.net framework4.8、.net standard2.1、net core 3.1

# 三、文件列表

| 文件名 | 描述 | 是否必须 |
| --- | --- | --- |
| RK.NetDevice.SDK.P2.dll | 开发时引用此库 | 是 |
| RK.NetDevice.SDK.P2.XML | 描述文件 | 否 |
| NetDeviceParam.dat | 设备参数文件，此文件与RSNetDevice.dll放置在同一目录下 | 是 |

表3.1.1

# 四、使用说明

## 1、创建项目

新建项目

图4.1.1

## 2、添加引用

程序包源设置为NuGet.org，搜索RK.NetDevice.SDK.P2，选择最新版本安装即可，

或者使用程序包管理控制台执行Install-Package RK.NetDevice.SDK.P2 -Version 2.2.9即可安装

## 3、启动服务

1）添加命名空间引用:

using RK.NetDevice.SDK.P2;

using RK.NetDevice.SDK.P2.Data;

using RK.NetDevice.SDK.P2.Model;

2）定义成员变量:

RKServer rkServer;

3）调用 Initiate 方法初始化rkServer:

rkServer = RKServer.Initiate("127.0.0.1", 2404);

4）注册接收数据事件：

rkServer.OnReceiveRealtimeData += RkServer_OnReceiveRealtimeData;//实时数据接收处理

rkServer.OnReceiveStoreData += RkServer_OnReceiveStoreData;//存储数据接收处理

rkServer.OnTelecontrolAck += RkServer_OnTelecontrolAck;//遥控指令应答处理

rkServer.OnTimmingAck += RkServer_OnTimmingAck;//校时命令应答处理

5）启动监听服务

rkServer.Start();//启动监听服务

6）停止监听服务

rkServer.Stop();//停止监听服务

# 接口说明

## 1、方法说明

1）初始化监听服务

| 方法名： | Initiate |
| --- | --- |
| 参数： | string ipAddress 本机IP地址 int port 端口 int tcpConnectionTimeout 连接超时时间，单位秒。如果超过这个时间设备没有发送数据，则断开该连接。为0则不判断超时，默认为0 |
| 返回值： | RKServer对象 |
| 方法原型： | public static RKServer Initiate(string ipAddress, int port,int tcpConnectionTimeout = 0); |
| 调用示例： | rkServer.Initiate(“127.0.0.1”,2404); |

表5.1.1.1

2）启动监听服务

| 方法名： | Start |
| --- | --- |
| 参数： | 无 |
| 返回值： | 布尔值。True:启动成功 False:启动失败 |
| 方法原型： | public bool Start(); |
| 调用示例： | rkServer.Start(); |

表5.1.2.1

3）停止监听服务

| 方法名： | Stop |
| --- | --- |
| 参数： | 无 |
| 返回值： | 布尔值。True:停止成功 False:停止失败 |
| 方法原型： | public bool Stop(); |
| 调用示例： | rkServer.Stop(); |

表5.1.3.1

4）发送遥控指令

| 方法名： | Telecontrol |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceID 设备编号 int relayId 继电器编号 0~15 int opt 继电器执行类型 0：代表继电器闭合 1：代表继电器释放 int optTime 继电器执行时间 时间范围为0~255，单位为秒，若时间为0则一直吸合或释放，默认值为0 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public bool Telecontrol(int deviceID, int relayId, int opt, int optTime = 0); |
| 调用示例： | rkServer.Telecontrol(10000000, 1, 1,0); |

表5.1.4.1

5）发送校时指令

| 方法名： | Timming |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceID 设备编号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public bool Timming(int deviceID); |
| 调用示例： | rkServer.Timming(10000000); |

表5.1.5.1

6）发送召唤数据指令

| 方法名： | CallStoreData |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceID 设备编号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public bool CallStoreData(int deviceID); |
| 调用示例： | rkServer.CallStoreData(10000000); |

表5.1.6.1

7）召唤参数编号列表

| 方法名： | CallParamList |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceID 设备编号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public bool CallParamList(int deviceID); |
| 调用示例： | rkServer.CallParamList(10000000); |

表5.1.7.1

8）单个召唤参数

| 方法名： | CallParam |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceID 设备编号 int paramId 参数编号 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public bool CallParam(int deviceId, int paramId); |
| 调用示例： | rkServer.CallParam(10000000,1); |

表5.1.8.1

9）批量召唤参数

| 方法名： | CallParam |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceID 设备编号 List<int> paramIds 参数编号集合 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public bool CallParam(int deviceId, List<int> paramIds); |
| 调用示例： | rkServer.CallParam(10000000,paramIds); |
| 说明： | 批量召唤参数时，参数编号数量不应超过115个 |

表5.1.9.1

10）下载参数

| 方法名： | WriteParam |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceID 设备编号 List<paramItem> 参数集合 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public bool WriteParam(int deviceId, List<ParamItem> parameters); |
| 调用示例： | rkServer.WriteParam(10000000,parameters); |
| 说明： | 一次下载参数的数量不应超过115个； 参数实体ParamItem 参考表 |

表5.1.10.1

11）数据透传

| 方法名： | Trans |
| --- | --- |
| 参数： | int deviceID 设备编号 string hexData 透传数据，16进制字符串 |
| 返回值： | true:发送成功；false:发送失败 |
| 方法原型： | public bool Trans(int deviceId, string hexData); |
| 调用示例： | rkServer. Trans (10000000,”01 03 00 00 00 02 C4 0B”); |
| 说明： |  |

表5.1.11.1

## 2、事件说明

1）OnReceiveRealtimeData

| 事件： | OnReceiveRealtimeData |
| --- | --- |
| 描述： | 获取到设备主动上传数据时触发此事件 |
| 处理方法： | RsServer_OnReceiveRealtimeData(RKServer server, RealTimeData data) |

表5.2.1.1

2）OnReceiveStoreData

| 事件： | OnReceiveStoreData |
| --- | --- |
| 描述： | 获取到已存储数据时触发此事件 |
| 处理方法： | RsServer_OnReceiveStoreData(RKServer server, StoreData data) |

表5.2.2.1

3）OnTelecontrolAck

| 事件： | OnTelecontrolAck |
| --- | --- |
| 描述： | 终端响应遥控命令时触发此事件 |
| 处理方法： | RsServer_OnTelecontrolAck(RKServer server, TelecontrolAck ack) |

表5.2.3.1

4）OnTimmingAck

| 事件： | OnTimmingAck |
| --- | --- |
| 描述： | 终端响应校时命令时触发此事件 |
| 处理方法： | RsServer_OnTimmingAck(RKServer server, TimmingAck ack) |

表5.2.4.1

5）OnReceiveParamIds

| 事件： | OnReceiveParamIds |
| --- | --- |
| 描述： | 设备上传参数编号列表时触发此事件 |
| 处理方法： | RsServer_OnReceiveParamIds(RKServer server, ParamIdsData data) |
| 说明： | 设备不会主动上传参数编号，需调用CallParamList方法 |

表5.2.5.1

6）OnReceiveParam

| 事件： | OnReceiveParam |
| --- | --- |
| 描述： | 设备上传参数时触发此事件 |
| 处理方法： | RsServer_OnReceiveParam(RKServer server, ParamData data) |
| 说明： | 设备不会主动上传参数信息，需调用CallParam方法 |

表5.2.6.1

7）OnReceiveWriteParamAck

| 事件： | OnReceiveWriteParamAck |
| --- | --- |
| 描述： | 终端响应下载参数命令时触发此事件 |
| 处理方法： | RsServer_OnReceiveWriteParamAck(RKServer server, WriteParamAck data) |

表5.2.7.1

8）OnReceiveTransDataAck

| 事件： | OnReceiveTransDataAck |
| --- | --- |
| 描述： | 终端响应数据透传命令时触发此事件 |
| 处理方法： | RsServer_OnReceiveTransDataAck(RKServer server, TransDataAck data) |

表5.2.8.1

## 3、数据类

1）实时数据 RealTimeData

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceID | int | 终端编号 |
| CoordinateType | short | 坐标类型 3：代表为上送的为GPS经纬度 1：代表基站为中国联通 2：代表基站为中国移动 0：百度经纬度 float 若 2则 Lat字段表示CELLID,Lng字段表示LAC, MNC为00 若 1则 Lat字段表示CELLID,Lng字段表示LAC, MNC为01 |
| Lat | float | 纬度 |
| Lng | float | 经度 |
| RelayStatus | string | 继电器状态 二进制字符串。例如01000000 表示第二位继电器闭合，其余断开 |
| NodeList | List<NodeData> | 节点数据 |

表5.3.1.1

2）设备已存储数据 StoreData

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceID | int | 终端编号 |
| NodeList | List<NodeData> | 节点数据 |

表5.3.2.1

3）遥控应答数据 TelecontrolAck

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceID | int | 终端编号 |
| RelayID | int | 遥控序号 编码号从0~15 |
| ExecStatus | int | 执行情况 1：执行成功；2：执行失败；其余情况为错误 |

表5.3.3.1

4）校时应答数据 TimmingAck

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceID | int | 终端编号 |
| ExecStatus | int | 校时结果 1代表校时成功，其他代表校时失败 |

表5.3.4.1

5）设备参数列表数据 ParamIdsData

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceID | int | 终端编号 |
| TotalCount | int | 本设备所有参数的总数 |
| Count | int | 本帧参数数量 |
| paramIdList | List<int> | 参数编号集合 |

表5.3.5.1

6）设备参数数据 ParamData

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceID | int | 终端编号 |
| ParameterList | List<ParamItem> | 参数集合 |

表5.3.6.1

7）下载参数应答数据 WriteParamAck

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceID | int | 终端编号 |
| Res | bool | 应答结果 true:成功；false:失败 |
| Count | int | 写入成功的参数数量 |
| params | List<ParamItem> | 写入成功的参数列表 |

表5.3.7.1

8）透传应答数据 TransDataAck

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DeviceID | int | 终端编号 |
| TransDataLen | int | 透传响应数据字节数 |
| Data | string | 透传响应数据 |

表5.3.8.1

## 4、实体类

1）节点数据 NodeData

成员

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| NodeID | int | 节点编号 |
| Hum | float | 湿度 |
| Tem | float | 温度 |
| RecordTime | DateTime | 如果为存储数据则为存储时间，实时数据无效 |
| FloatValue | float | 浮点型数据 |
| SignedInt32Value | int | 32位有符号数据 |
| UnSignedInt32Value | uint | 32位无符号数据 |
| CoordinateType | short | 坐标类型 3：代表为上送的为GPS经纬度 1：代表基站为中国联通 2：代表基站为中国移动 0：百度经纬度 float 若 2则 Lat字段表示CELLID,Lng字段表示LAC, MNC为00 若 1则 Lat字段表示CELLID,Lng字段表示LAC, MNC为01 |
| Lat | float | 纬度 |
| Lng | float | 经度 |

表5.4.1.1

2）参数实体 ParamItem

成员

| 字段名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| paramId | int | 参数编号 |
| Description | string | 参数说明 |
| Value | String | 参数值 |
| ValueDescription | Dictionary<string, string> | 参数值描述字典 当参数值为描述类型，例如 0代表关闭，1代表打开，那么该键值对为[{Key=0,Value=关闭},{Key=1,Value=打开}] |

表5.4.2.1

方法

| 方法名： | New |
| --- | --- |
| 说明： | 该方法用于下载参数时实例化参数类 |
| 参数： | int paramId 参数编号 string value 参数值 |
| 返回值： | ParamItem 对象 |
| 方法原型： | public static ParamItem New(int paramId, string value); |
| 调用示例： | ParamItem.New(1, "123"); |

表5.4.2.2